2015年述职报告

能源保障科科长  王德鹏

今年以来，在后勤管理处党政领导的正确领导下，在全体同事的支持与共同努力下，较圆满地完成本年度的水电暖运行保障任务。下面将一年来的主要工作汇报如下：

一、加强思想政治学习，不断提升自身理论水平

一年来，认真学习了党的十八大以及四中、五中全会精神，积极参加处党委组织的“三严三实”及“双学双强“主题党日活动。通过学习，为做好本职工作提供了强有力的思想保证，提高了自己的工作能力和政治修养。严格遵守上级和学校党委制定的党风廉政有关规定，在廉政建设中始终对自己高标准、严要求，时刻做到自重、自醒、自警、自励。

二、主要工作情况。

1、加大了给排水管网维修保障力度，确保正常运行。全校的供水管网现在使用年久，老化比较严重，对老化严重的管网进行了维修，更换年久失效的阀门200多个；为确保全校师生的饮用水卫生安全，对东西校区清水泵房二次供水水池进行了清洗消毒；对全校所有下水管道，雨水管道在5－6月份进行集中清掏，对全校污水管道进行疏通，清理下水管道1000多米，清掏下水井200多个，清理污水垃圾70多车，更换井圈井盖100多个；并对校园路边部分雨水篦子、井盖进行了更换，在雨季来临之前对雨水口堆积物进行了彻底的清理；5月份对全校的化粪池进行了彻底清掏；对各种管线的阀门进行注油，做好日常保养工作。

2、全力做好供暖保障工作。2014－2015年度采暖期在确保供暖温度的同时，尽可能的做到节能降耗。家属区年度申请测温的住户有26家，实测低于16度的住户一共有3家，都是顶楼并且把房山保温不好的住户，本年度采暖效果得到了全校师生的肯定。春季供暖期结束后，对供暖设施设备采取冬病夏治的办法维修改造，把冬季运行过程中的锅炉设备及管道存在的故障缺陷进行统计，并结合技术监督局炉检所对锅炉的检验报告，提出供暖设备的维修计划。主要完成的项目有：对西校区2号锅炉的对流管束更换；对1号锅炉的省煤器进行了改造；聘请厂家技术人员对上煤皮带进行维修；对东西校区锅炉本体和锅炉各辅机进行维护和保养，对省煤器、空气过热器、烟室进行更换清理。对供暖外网进行了检修，完成了采暖外网的各站点设备的维护检修、阀门及附件的处理工作。并对东、西校区锅炉进行了清洗。确保供暖设备正常运行。进入采暖季前，提前注水对供暖管网进行冷运行，确保如期供暖。

3、加大家属区维修力量，提升服务保障能力。集中对家属区住户以前反应的暖气管漏水、不热的情况，进行了集中更换管道，9、10月份共计更换室内暖气管道500多米。家属区更换下水管道100多米。从年初至今共接到报修电话近2800个，修复家属区上水、下水、阀门等共计2000余处。

4、加强供电设备的维护检修，确保供电运行正常。

在春季4月份请电力公司对东校区开闭所进行春季预防性实验，对排查出的4项存在的故障缺陷进行逐一修复，有效保证了供电设备的正常安全运行。

加强了对全校路灯夜间巡视，发现问题及时处理，全年共修复了高杆灯2300多盏，低杆灯1200多盏，保证了全校夜间照明。

全校各种考试、会议的正常供电，每次都有专人值班负责，保障了学校重大活动的用电。

5、加强学校的节能管理工作。按照秦皇岛市及海港区的节能要求，制定了年度节能方案，水电等节能目标，采暖用煤消耗量指标。统计2015年节能目标完成情况，节能措施的落实情况，落实节能管理规章制度和能源管理岗位责任制度，配合北京联合智业认证有限公司进行我校的能源管理体系建设工作，确保能一次性通过秦皇岛市节能中心的验收。本年度淘汰了2台供热水的燃煤锅炉，一台4吨采暖锅炉。西校区中水站抽湖水过滤，全年为学校节水10万吨水左右；在供暖上根据室外温度变化调节锅炉出口温度，寒假期间分时分区供暖等方法从而达到节煤的目的。

三、存在不足及今后努力方向。

一年的工作虽然取得了一些成绩，但也存在诸多不足。在节能降耗工作上还有待于挖掘潜力，需进一步进行节能技改及加强节能管理；在队伍的建设上虽有所加强，需继续提高职工专业技能。

以上是一年来的主要工作。不足之处，请领导和同志们批评指正。

2015年11月2日